ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на паровую котельную

1*.  Заказчик ………………….…..…….. пример: ЗАО «Молочные технологии» …………………………………………

Должность, ФИО руководителя предприятия (полностью) … пример: ген дир. Свиридов Павел Сергеевич …

Адрес предприятия ……………………. пример: г. Великий Новгород, ул. Московская, д.44…………………………

Рабочий телефон ……………………… пример: 8(8162) 176-85-00 …………………………………………………

Электронная почта …………………….....…….. пример: info@mol-res.ru ...........................................................

Ответственное лицо …………………. пример: главный инженер. Сурков Андрей Геннадиевич ………………………

Телефон ответственного лица ……………………... пример: 8 (903) 605-99-99………………….…………………

- Наименование объекта …………………….……………..….. пример: Молокозавод ……………….………………

- Адрес строительства …………..……… пример: г. Великий Новгород, ул. Московская,, д.44. …………..…………………

- Совокупная паропроизводительность т.пара/час ………….…………. пример: 2,7 …………….………………

Технологические нужды, т.пара/час ……………..…………… пример: 2,7 ……………..….………………….

Отопление т.пара/час …………………………..………… пример: Нет ……………………..…………………..

Вентиляция т.пара/час ……………………….…..…….. пример: Нет ……………..…….………………………

Система горячего водоснабжения т.пара/час …...……………..….. пример: Нет …..…….…………………

- Необходимость установки системы химводоподготовки (Да, Нет) …. пример: Да (Na-катионирование) .….

Объем подпитки тепловой сети (м³/час) ………………….………. пример: 0,2 м³/ч …………..…………..….

- Исходная вода на входе в котельную:

Температура, °С ……………………………………….….. пример: 90 ……….…………….……………..……..

Давление, МПа ……………………………………………. пример: 1,0 …………….…………………………….

- Параметры пара:

Температура, °С …………………………….…..……. пример: 170 ………………….……………….………………………

Давление, МПа ……………………………..……….….. пример: 0,8 ……………….……………………………..

- Продолжительность и периодичность работы паровых котлов

Постоянный режим работы (Да, Нет) ……………………..………. пример: Нет ……………….….…….…..

Продолжительность работы (в смену или в сутки) …………………… пример: 24 ч. …….…….……….……

- Параметры паропотребления:

Среднечасовое потребление пара, т.пара/час ………………..……. пример: 1,7 ……………..……….…….

Минимальное потребление пара, т.пара/час ……………..………… пример: 0,2 …………..…….………….

Максимальное потребление пара, т.пара/час …………………..……… пример: 3,0 ……………...…………

- Конденсат:

Возврат чистый, % ………………………… пример: 100%. Чистый, без примесей …..…………..…………

Возврат загрязненный, % ………………………………..……………………..…………..………………

Давление в конденсатной сети ……………………….… пример: 1,0 МПа.……………………………….

Температура конденсата, °С …………………………………………..….……………………………….

Без возврата ………………………………………………….………….…………………..….……….……

- Высота отапливаемого здания ………………………….….. пример: 10 м ………………………………………..

- Количество котлов … пример: 2шт. по 1,35 тп/ч …., страна производитель ….…… пример: Италия …………

- Вид топлива (основное)……………………………………….…… пример: Природный газ

- Резервное …………………………………............... пример: Нет ...................................................................

Давление газа на входе в котельную ………………..…. пример: Среднее- 0,009 МПа ……..………….……..

Для газа: необходимость установки ГРУ (Да, Нет) .………...…………. пример: Нет ……..…..….………

Требования к составу узла учета газа ……..…..…… пример: Коммерческий с эл. корректором ….………....

Наличие принтера (Да, Нет) ……………...……….……….. пример: Да ………………………….……………

- Диспетчеризация:

Без постоянного присутствия персонала (автоматизированная) ……………… пример: Да ……..………

Индикация посредством: компьютера или диспетчерского пульта …….. пример: Компьютер …….……..…

Удаленность диспетчерского пункта от котельной ……………………. пример: 100м ……………….……..

Среда передачи данных: проводная линия; GSM; GPRS ………….…. пример: GSM .…………….….…..…….

Предусмотреть в котельной место оператора ……………………..… пример: Нет ……………….………..

- Здание котельной (вариант исполнения):

Блочно-модульное …………………………………..………. пример: Да ……………………………………….

Существующее (указать размеры) ……………………..……………………………………………………..

- Необходимость изготовления дымовой трубы (Да, Нет) ……………..…… пример: Да …………………...

Высота дымовой трубы …………………..…….……….. пример: 17 м ………………..…………..………….

- Планируемый срок ввода в эксплуатацию ………..…………… пример: Сентябрь 2014 г. …………..…………

- Необходимость монтажных и пусконаладочных работ (Да, Нет) ……….….. пример: Да …….…………..

- Необходимость доставки котельной (Да, Нет) ………………………. пример: Нет (имеется свой транспорт)

- Дополнительные условия …………………………………………………………………………………………….

………………………………….................................................................................................................................

………………………………….................................................................................................................................

«…..» ……………… 2017 г.

(дата)                (месяц)

* Без полностью заполненного п.1 заявки не рассматриваются.

Ответ просим отправить по электронной почте:

ZAKAZ@ZAVOD-ANTARES.RU